{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["TRIMESTRIAL","TOAMNĂ","PRIMĂVARĂ"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TRIMESTRIAL","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"PLANIFICAREA ÎNTREȚINERII LOCUINȚEI"]
[null,"TRIMESTRIAL",null,null,"Când s-a efectuat ultima dată"]
[null,"Categorie","Activitate","Descriere","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Instalații sanitare","Robinete și capete de duș","Verificați robinetele interioare și exterioare pentru a vedea dacă prezintă scurgeri. Curățați aeratoarele. Înlocuiți șaibele, dacă este necesar."]
[null,"Interior","Dulapuri și bordură de lemn","Aplicați o soluție pentru protecția lemnului."]
[null,"Sistemul electric și aparate","Prize cu întrerupător pentru lipsa circuitului de împământare","Testați dacă funcționează corect."]
[null,"Exterior","Amenajare spațiu verde","Verificați dacă există scurgere corespunzătoare. "]
[null,"Interior","Uși interior","Ungeți balamalele."]

{"sheet":"TOAMNĂ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"TOAMNĂ",null,null,"Când s-a efectuat ultima dată"]
[null,"Categorie","Activitate","Descriere","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Instalații sanitare","Robinete de închidere țevi","Verificați dacă funcționează corect."]
[null,"Interior","Blaturi","Verificați dacă există distanțări la chiuvete și la panourile antistropire. Rechituiți, dacă este necesar."]
[null,"Sistemul electric și aparate","Sistem de încălzire","Servisați sistemul de încălzire și pompele termice."]
[null,"Exterior","Acoperiș","Verificați dacă există pierderi. Verificați dacă există țigle deteriorate, desprinse sau care lipsesc. Verificați hornurile și găurile de ventilație pentru a vedea dacă există păsări, cuiburi, veverițe și insecte. Verificați șorțurile de hidroizolație din jurul coșurilor, aerisirilor și luminatoarelor de pe acoperiș pentru a depista eventuale scurgeri."]
[null,"Interior","Blaturi","Verificați dacă există distanțări la chiuvete și la panourile antistropire. Rechituiți, dacă este necesar."]

{"sheet":"PRIMĂVARĂ","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"PRIMĂVARĂ",null,null,"Când s-a efectuat ultima dată"]
[null,"Categorie","Activitate","Descriere","Data 1","Data 2","Data 3"]
[null,"Interior","Pod","Examinați dacă există vreo urmă de scurgere. Verificați izolația și eliminați sau adăugați, dacă este necesar. Verificați dacă există urme lăsate de păsări, veverițe, ratoni etc. Verificați dacă există o ventilație corespunzătoare."]
[null,"Instalații sanitare","Boiler","Lăsați să curgă apă fierbinte pentru a îndepărta sedimentele acumulate."]
[null,"Sistemul electric și aparate","Sistemul de încălzire și de răcire","Inspectare generale a cuptorului: Verificați dacă există rugină sau depuneri de calcar pe schimbătorul de căldură și dacă culoarea flăcării este corespunzătoare; observați dacă existe zgomote sau mirosuri neobișnuite și verificați ventilația. Eliminați reziduurile din jurul unităților."]
[null,"Interior","Ușile de la duș/paravane cadă","Verificați dacă sunt fixate corect. Reglați dacă este necesar. Verificați elementele de etanșare și reetanșați, dacă este necesar."]
[null,"Exterior","Terase","Frecați zonele unde există mucegai și aplicați soluții împotriva infiltrațiilor și mucegaiului."]