{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["КАЖДЫЙ КВАРТАЛ","ОСЕНЬ","ВЕСНА"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"КАЖДЫЙ КВАРТАЛ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"ГРАФИК УХОДА ЗА ДОМОМ"]
[null,"КАЖДЫЙ КВАРТАЛ",null,null,"Дата последнего выполнения"]
[null,"Категория","Подкатегория","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Водопровод и канализация","Краны и душевые лейки","Проверка внутренних и внешних кранов на предмет утечки. Очистка аэраторов. Замена шайб при необходимости."]
[null,"Интерьер","Деревянные шкафы и отделка","Нанесение защитного средства для дерева."]
[null,"Электрика и бытовые приборы","Розетки устройства защитного отключения","Проверка правильности работы."]
[null,"Экстерьер","Ландшафт","Проверка дренажа. "]
[null,"Интерьер","Межкомнатные двери","Смазка петель."]

{"sheet":"ОСЕНЬ","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ОСЕНЬ",null,null,"Дата последнего выполнения"]
[null,"Категория","Подкатегория","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Водопровод и канализация","Водопроводные запорные клапаны","Проверка правильности работы."]
[null,"Интерьер","Столешницы","Осмотр стыков с раковиной и фартуком. Замазывание щелей при необходимости."]
[null,"Электрика и бытовые приборы","Система отопления","Обслуживание системы отопления и теплового насоса."]
[null,"Экстерьер","Крыша","Проверка наличия утечек. Проверка кровельной плитки на предмет повреждения, плохого крепления или отсутствия. Проверка вентиляционных отверстий на наличие птиц, гнезд, белок и насекомых. Проверка планок вокруг труб, вентиляционных отверстий и потолочных окон на крыше на наличие протечек."]
[null,"Интерьер","Столешницы","Осмотр стыков с раковиной и фартуком. Замазывание щелей при необходимости."]

{"sheet":"ВЕСНА","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"ВЕСНА",null,null,"Дата последнего выполнения"]
[null,"Категория","Подкатегория","Описание","Дата 1","Дата 2","Дата 3"]
[null,"Интерьер","Мансарда","Поиск признаков протечек. Проверка изоляционного материала, снятие или добавление при необходимости. Проверка признаков наличия птиц, белок, енотов и т. д. Проверка вентиляции."]
[null,"Водопровод и канализация","Водонагреватель","Промывка горячей водой для удаления скопившихся осадочных отложений."]
[null,"Электрика и бытовые приборы","Система отопления и охлаждения","Общий осмотр топки: поиск ржавчины, накипи на радиаторе и изучение цвета пламени; проверка наличия странных звуков и запахов; проверка состояния вентиляционной системы. Удаление грязи с компонентов системы."]
[null,"Интерьер","Двери в душевую кабину/ограждения для ванной","Проверка правильного прилегания. Регулировка при необходимости. Проверка стыков и замазывание щелей при необходимости."]
[null,"Экстерьер","Терраса","Очистка пораженных плесенью мест и обработка средствами от водяных пятен, плесени и грибка."]