{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["KVARTALSVIS","HÖST","VÅR"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"KVARTALSVIS","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,6],[1,1,1,3],[1,4,1,6]]}
[null,"Schema för underhåll av huset"]
[null,"KVARTALSVIS",null,null,"Datum då det senast slutfördes"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivning","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Vatten och avlopp","Kranar och duschhuvud","Sök efter läckage i kranar inomhus och utomhus. Rengör strålsamlare. Byt vid behov ut packning."]
[null,"Inomhus","Träskåp och lister","Behandla med träskyddsmedel."]
[null,"Elektronik och apparater","Jordfelsbrytare","Kontrollera att de fungerar som de ska."]
[null,"Utomhus","Trädgård","Kontrollera att dräneringen fungerar. "]
[null,"Inomhus","Innerdörrar","Smörj gångjärn."]

{"sheet":"HÖST","index":1,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"HÖST",null,null,"Datum då det senast slutfördes"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivning","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Vatten och avlopp","Avstängningsventiler i vattenledningar","Kontrollera att de fungerar som de ska."]
[null,"Inomhus","Bänkar","Sök efter separationer vid väggpaneler och handfat och diskbänk. Täta på nytt där det behövs."]
[null,"Elektronik och apparater","Värmesystem","Underhåll värmesystemet och värmepumpen."]
[null,"Utomhus","Tak","Sök efter läckor. Sök efter skadade, lösa eller saknade takpannor. Sök efter fåglar, bon, ekorrar och insekter i ventilationssystemet. Sök efter läckor och kontrollera tätningen på taket vid avloppsluftare, takhuvar och takfönster."]
[null,"Inomhus","Bänkar","Sök efter separationer vid väggpaneler och handfat och diskbänk. Täta på nytt där det behövs."]

{"sheet":"VÅR","index":2,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,6]]}
[null,"VÅR",null,null,"Datum då det senast slutfördes"]
[null,"Kategori","Aktivitet","Beskrivning","Datum 1","Datum 2","Datum 3"]
[null,"Inomhus","Vind","Sök efter tecken på läckage. Kontrollera isoleringen och ta bort eller lägg till enligt behov. Sök efter tecken på fåglar, ekorrar, möss o.s.v. Kontrollera att ventilationen fungerar."]
[null,"Vatten och avlopp","Varmvattenberedare","Spola hett vatten för att ta bort avlagringar som samlats."]
[null,"Elektronik och apparater","Värme- och kylsystem","Allmän inspektion av värmepannan: Sök efter rost och nedsmutsning av värmeväxlaren. Kontrollera att lågan har korrekt färg. Observera udda ljud eller lukt. Kontrollera ventileringen. Ta bort skräp kring enheterna."]
[null,"Inomhus","Duschdörrar/badkarsväggar","Kontrollera att de har rätt passform. Justera vid behov. Kontrollera tätningen och täta igen vid behov."]
[null,"Utomhus","Altan","Skrubba mögelangripna områden och behandla mot vattenfläckar, mögel och svamp."]